| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 医用制氧机 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | PSAB01 | 2016/5/4 / A03076D14031 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 外部标记 |
| 2 | 医用制氧机 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K3B | 2016/4/23/ A03306D15300 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 外部标记 |
| 3 | 医用制氧机 | 长沙市永兴医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | PSAB02 | 2016/4/5/ A05646C19003 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 外部标记 |
| 4 | 小型医用分子筛制氧机 | 广州鼎杰贸易有限公司 | 杭州创威空分科技有限公司 | CWO-S5A | 20151203/ 15120038 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |