附件3

《组织工程医疗器械产品可吸收材料

植入试验》标准编号及适用范围

《组织工程医疗器械产品可吸收材料植入试验》医疗器械行业标准编号为YY/T 1576—2017。本标准规定了评价可吸收生物材料组织反应的植入试验方案。本标准适用于临床预期使用中，在骨或软组织内存留时间大于30天而小于3年的可吸收生物材料。