附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手臂式电子血压计 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | AM-301 | 2016-04-27 16/0040311 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 量程 |
| 2 | 电子血压计 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | WM-601 | 2015-3-7 15/0121819 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 量程 |
| 3 | 全自动上臂式血压计 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | UA-622G | 2016.05.16 CN1505SZ0622G00241 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 输入功率 |
| 4 | 全自动血压计 | 爱安德技研贸易（上海）有限公司 | 爱安德株式会社[代理人：爱安德技研贸易（上海）有限公司] | TM-2655 | /2N0604957 | 上海市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 输入功率 |
| 5 | 臂式电子血压计 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限 公司 | BP101G | /ID86057 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 最大袖带压 |
| 6 | 臂式电子血压计 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | DB62 | 2015-01-06/ | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 最大袖带压 |
| 8 | 臂式电子血压计 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | L801D | 2016/02/25 160200870 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 最大袖带压 |
| 7 | 全自动臂式电子血压计 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | BP3AG1 | /1916AO001 | 广东省食品药品监督管理局 | 深圳市医疗器械检测中心 | 最大袖带压 |
| 9 | 自动电子血压计 | 佳奈科学仪器（上海）有限公司 | AMPALL CO.,LTD. [代理人：佳奈科学仪器（上海）有限公司] | BP-705 | /EA15E0062 | 上海市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 符号 |