附件1

医疗器械注册申请电子提交技术指南（试行）
（征求意见稿）
本指南文件目的是指导注册申请人/注册人通过国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心（以下简称器审中心）医疗器械注册电子提交信息化系统（electronic Regulated Product Submission，eRPS系统）进行电子格式注册申报资料的准备、分类、提交及预览和电子注册申请的管理。本指南内容包括医疗器械注册电子申报工作适用范围、计算机系统要求、用户安全性要求、电子注册申报资料格式要求、eRPS系统操作流程等内容，并以附件的形式明确了各类注册申报事项电子注册申报资料的上传目录要求。
本指南文件规定了注册申请人/注册人提交电子注册申报资料的一般性要求，请使用人员务必仔细阅读，认真研究，未按照本指南所规定的格式要求制作的电子格式申报资料或未遵从相关的操作程序，可能会导致电子格式申报资料无法在eRPS系统中有效加载、上传或对后续的审评审批工作造成影响。随着相关法规规章调整、有关流程的改变以及信息化系统的不断升级完善，本指南相关内容也将适时进行调整。
一、适用范围

本指南适用于注册申请人/注册人采用eRPS系统在线提交注册申请、上传电子格式注册申报资料并进行电子注册申请相关的事务管理。电子申报的范围为注册申请人/注册人向国家食品药品监督管理总局提交的各类医疗器械注册申请事项，包括境内第三类和进口第二、三类医疗器械首次注册申请、延续注册申请、登记事项变更申请、许可事项变更申请以及第三类高风险医疗器械临床试验审批申请。
二、系统要求

电子注册申报网址：http://125.35.24.156（医疗器械注册信息管理系统）
电子注册管理网址：待定（eRPS系统）
浏览器要求：IE10及以上。非IE浏览器支持及应用方法参考电子申报网页上发布的用户手册。
三、用户安全性要求
数字认证（Certificate Authority，CA）证书是基于密码技术生成的一种电子文件，由CA机构颁发。CA证书符合《中华人民共和国电子签名法》要求，与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。CA证书以USB KEY为介质，作为申请用户登录、上传电子申报资料身份验证凭证和电子签章工具，能够保证用户身份的代表性、真实性和唯一性。
注册申请人/注册人按照器审中心相关CA证书申领的操作规范在eRPS系统上传申领信息后，凭有效证明材料进行CA证书的现场领取，注册申请人/注册人在取得相应的CA证书后可进行电子注册申请的提交。此CA证书只可用于国家食品药品监督管理总局各类医疗器械电子注册申请事项的提交和管理，不可用于其他用途。
CA证书发放后，注册申请人/注册人需妥善保管好CA证书介质及用户密码，若出现遗失或损坏，应及时向器审中心提出注销并重新进行申领。CA证书应保存在器审中心向用户发放的介质（USB KEY）中，由CA证书持有人妥善保管，专人专用，不得转借他人使用。使用CA证书的单位应当建立相关管理制度，明确CA证书的保管、使用权限、用途、登记等要求。
eRPS系统启动运行后，除提交电子版本注册申报资料外，纸质版资料也需按目前相关规定继续正常提交（关注有关实施通知的要求），注册申请人/注册人需确保提交的电子版本注册申报资料应与纸质版本完全一致，除在少数情况下，电子版本与纸质版本存在展现形式上的差异。注册申请人/注册人需要在“符合性声明”中自我声明电子版本和纸质版本不存在差异或仅存在展现形式上的差异并作相关说明，并承担相应的法律责任（资料版本间的一致性声明）。
四、电子注册申报资料格式要求
（一）版面要求
中文字体建议选用宋体，英文字体建议选用Times New Roman。中文正文字号不小于小四号，表格文字不小于五号字。申报资料封面加粗四号字。申报资料目录建议使用小四号字，脚注五号字。英文不小于12号字。建议文本中常规使用黑色字体。
行间距离建议设为单倍。如页面设置为纵向，则左边距离不小于2.5cm、上边距离不小于2cm、其他边距不小于1cm；如页面设置为横向，上边距离不小于2.5cm、右边距离不小于2cm、其他边距不小于1cm。左边边距应适宜装订。页眉和页脚信息应在上述页边距内显示，保证文本在打印或装订中不丢失信息。
（二）文件格式要求
建议使用PDF格式作为电子注册申报资料的文件格式，并尽可能使用由源文件（如WORD文件）转化形成的PDF文件，而不是扫描后创建的PDF格式，因为这种方法允许可检索文本在PDF中自动生成。建议Adobe Acrobat PDF软件的版本在11或以下，如果版本超过11，则可以将PDF另存为11或以下的PDF文件，以减少电子文件的大小。
若注册申报资料含无法访问电子来源文件或需要第三方签章文件，此部分资料可以是扫描后创建的PDF文件，扫描后创建PDF文件属于纸质文件的数字转化，建议参考中华人民共和国档案行业标准《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2005）有关要求。建议在扫描时启动光学字符识别（OCR）功能确保扫描后文件中文本的可查找。可通过以下操作检查确认内容已正确转换：一是突出显示某一文本区域；二是检索某个词或短语。若未能突出显示文本区域或检索结果中未能显示词或短语，则证明OCR并未识别该文本。
（三）文件名称长度和大小
文件名称长度受文件层级和电脑运行系统设置影响，建议单个电子注册申报PDF文件名称不超过64个字符（32个汉字）。应根据实际情况确保自定义文件和目录名称在上述控制长度范围内，确保电子文档的正常阅读。文件命名应符合Windows文件命名规则。
虽然本指南未对需要提交的电子文件夹的总容量进行限定，但是考虑到文件运行的顺畅性，应尽可能控制单个电子注册申报PDF文件在100MB以内。对于大于100MB的文件，应将其按照内容进行拆分，并通过文件名称来反映原文件被拆分，如文件标题-part1、文件标题-part2等。
（四）书签设置

对于页数大于或等于10页的文件建议设置内部的目录，文件内部目录由书签自动生成，章节、小节、表格、图片和附录均建议作为书签。通常，在文字处理器中使用标题、页眉或样式最容易创建标签，其在文件被转换成PDF格式后即可转换成书签。或者，也可以通过在最终的PDF文件中选择文本并创建新标签到此处以该文本做名称创建书签，或建立新的书签并手动对其命名。书签的层级最多为三层：1标题，1.1亚标题，1.1.1亚－亚标题。设置初次阅读文件时用于打开“书签和页码”的导航标签。如果没有书签，设置“仅页码”导航标签。
（五）页码编制

电子注册申报资料页码应正确标识，保证通过页码可以定位相关信息。每个PDF文件均应设置页码。页码建议体现所在目录编号信息，应清晰可辨，在文件下方正中位置。
（六）显示完整性
为最大程度保证PDF文件的有效阅读，PDF文件禁用由某种条件触发才能实现的显示或打印功能，禁用交互式表单和内部可执行代码。为保证文件定位的方便快捷，同一份PDF文件内的超链接是允许的，但不应在不同文件之间使用超链接。PDF文件中如有超链接，注册申请人/注册人在上传资料时有责任确保超链接在预览模式下有效。
（七）其他注意事项
因不可预知因素导致的电子资料无法正常预览或未能成功上传，注册申请人/注册人预约后可携带CA证书和电子版本资料在器审中心进行现场提交。其所提交的资料仍需满足以上要求才能成功地被上传到eRPS系统。
五、电子注册申报资料目录
国际医疗器械监管机构论坛（International Medical Device Regulators Forum，IMDRF）注册申报规范（Regulated Product Submission，RPS）工作组于2014年发布注册申报资料目录即医疗器械电子文件结构（ToC），并于2018年进行修订，此目录涵盖了国际上通用和我国的地区性要求，亦可以作为建设我国电子申报目录树的参考素材。RPS目录内容包括6个章节，分别为第1章地区性监管信息、第2章申报产品综述自理、第3章非临床研究资料、第4章临床研究资料、第5章说明书标签和宣传材料、第6A章质量管理体系程序、第6B章产品的质量管理体系相关信息。
为与国际先进医疗器械监管机制接轨，提高医疗器械在我国的注册申报效率，通过信息化手段加快注册审评审批速度，eRPS系统的电子提交目录完整采纳了RPS的相关目录设置模式，以植入目录树的形式对电子注册申报资料的上传方式进行合理设置，明确了对各级目录标题下提交的电子资料的内容要求，也便于审评人员的查阅及上市产品信息的归档。为保证顺利衔接，不对现行注册申报要求造成影响，各个目录标题的资料说明与《关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第43号，以下简称43号公告）《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第44号）的要求保持一致，其中体外诊断医疗器械依然按照43号公告要求提交注册申报资料。
（一）目录树的自动生成

eRPS系统根据注册申请人/注册人选择的注册申报类型自动生成相应的目录树，注册申请人/注册人在相应的目录树层级上传电子注册申报资料PDF文件。需要注册申请人/注册人进行勾选的注册类型选项包括境内/进口产品、医疗器械/体外诊断试剂、首次注册/延续注册/登记事项变更注册/许可事项变更注册、二类产品/三类产品，是否包括临床试验资料等。eRPS系统根据注册申请人/注册人选择的产品类型自动生成需提交的目录树。eRPS系统的目录树分为一级目录、二级目录、三级目录，一、二、三级目录的编码和标题已按照目前注册申报资料要求进行分类和锁定。
（二）目录类型

目录可分为必须提交（R）、适用时提交（CR）和不需提交（NR）三种情形。R表示该项目录为强制上传目录，若此类目录或下级目录下无PDF版资料则无法成功提交申请。CR表示该项目录为适用情况下必须提交目录，注册申请人/注册人根据注册申报事项以及资料要求判断是否适用并提供适用目录，根据相关法规要求或申报产品特性判断为适用时，CR即表示必须提交，若不适用可忽略此级目录。NR表示该项目录下不需提交PDF文件。在资料说明中注明“该级标题无内容”的目录应在下级目录中上传PDF资料。经受理审查或技术审评认为需要在某一CR目录下上传PDF资料时，注册申请人/注册人应在补充资料阶段进行上传。医疗器械和体外诊断试剂电子注册申报资料目录详见附表1和2。
（三）目录上传要求

除注明“该级标题无内容”的目录和不适用的目录，各级目录应上传PDF文件，不允许上传包含多个PDF文件的压缩文件或文件夹。当单个PDF文件过大（超过100Mb）或根据内容有必要进行适当的拆分时，允许注册申请人/注册人上传多个被拆分后的PDF文件。
六、eRPS系统操作流程

（一）企业用户注册并登录
首次使用医疗器械注册管理信息系统企业点击用户注册，输入企业相关信息完成注册，获得登录账号和密码。下次登录时凭企业账号密码和插入申领的USBKEY进行CA认证方可进入eRPS系统。
（二）申报资料的电子签章

企业用户可自行选择本地签章或在线签章两种签章方式进行签章操作。上传的电子申报资料可通过CA客户端进行本地签章也可通过eRPS系统的在线签章功能完成签章操作。
（三）上传电子申报资料

企业用户登录医疗器械注册管理信息系统后在“申请表”模块填写相应内容，并按照《关于印发境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范的通知》（食药监械管〔2014〕208号）的有关要求上传部分申报资料的WORD版电子文件。企业用户填写完成电子申请表保存之后（提交之前）点击“电子申报资料上传”按钮进入eRPS系统。此时需再次进行CA身份验证后才能在目录页上传电子申报资料文档。
企业用户按照注册申报资料要求和电子提交格式的要求分条目上传电子版申报资料，上传成功并在线杀毒后提示进行检查预览。文件上传过程中网络中断，正在上传的文件需重新再次上传，已上传完毕的文档无需上传。企业用户检查预览时预览页面自动加载当前登录用户身份标识水印。预览确认申报资料无误后可按需进行在线签章后确认提交，经确认提交后的电子申报资料无法修改。
申请表填写完成并按要求成功提交所有电子申报资料后，系统将在申请表中自动生成“数据校验码”，企业用户自行打印的申请表在30个工作日内现场提交纸质资料或邮寄纸质资料。未在规定时间内提交纸质资料的eRPS系统会自动清理相关申请和数据。
（四）受理审查

经网上提交资料的注册申报用户在30个工作日内通过邮寄或现场提交的方式，将申请表、上传PDF版申报资料的纸质版、注册申请人/注册人出具的电子版与纸质版一致性声明等资料提交至总局行政受理服务大厅。中心受理窗口工作人员签收纸质资料后，登录eRPS系统按照相应的受理标准要求对电子注册申报资料进行在线审查。电子版资料均符合受理要求的，向注册申请人/注册人出具受理通知书和缴费通知书，不符合要求的视情况出具补正通知书或不予受理通知书。予以受理后的电子版资料在eRPS系统中无法进行预览、下载或更改，只能查询相关进度。
（五）受理阶段补充资料

经受理形式审查阶段认为需要补充资料的，由受理人员将提交的纸质资料和电子资料同步退回给注册申请人/注册人，出具补正通知书明确补正内容。注册申请人/注册人按要求重新提交申请，并同步上传修改后完整的电子申报资料后，受理人员对纸质资料进行形式审查，重复（三）（四）步骤。
（六）缴费流转

注册申请人/注册人缴费后，受理和举报中心收费组人员经银行对账确认缴费成功后，医疗器械产品电子注册申报资料即可转入技术审评阶段，纸质资料按原有模式流转到医疗器械技术审评中心进行归档。
（七）审评审批

按照相关审评审批操作规范，具有某类产品的审评审批权限的工作人员可以在线阅读eRPS系统中产品的电子注册申报资料，实现随时调阅、同步查看、批量预览、备注标记等功能，并全程留痕。审评人员查阅电子版资料后，视情况出具补正资料通知单，eRPS系统自动向注册申请人/注册人发送短信和邮件提醒，提示产品处于发出补正通知状态。器审中心同时向企业邮寄纸质版补正资料通知单。注册申请人/注册人可凭账号密码和USB KEY登录eRPS系统，查询审评审批进度。
申请人/注册人在接收到补正资料通知单后，应严格按照补正通知单的要求准备相应的补充资料。为加强在补充资料阶段主审人和申请人/注册人的沟通交流，申请人/注册人可通过eRPS系统对拟提交的完整补充资料提交一次预审查申请（自愿原则），主审人在规定时限内完成预审查并通过eRPS系统回复相关建议，预审查结果可供注册申请人/注册人正式提交补正资料参考，但不超出补充资料通知单所列的要求。预审查程序的实质是在主审人和申请人/注册人之间建立一次较全面的沟通交流机会，补充资料预审查的提交不能代替正式的补充资料提交，主审人对补充资料提出的预审查结果不代表对于补充资料的正式确认。
（八）提交补充资料

注册申请人/注册人在接受到纸质补充资料通知单一年内向器审中心提交纸质版补正资料，并同时在eRPS系统中“补充资料”模块上传电子版补正资料。器审中心确认收到纸质资料和电子资料后转审评人员进行审评审批。
七、计时节点
eRPS系统试运行时间视情况而定，试运行阶段需同时提交纸质申报资料和电子申报资料，且受理计时、技术审评计时、补正资料计时以纸质资料或文书的送达并确认时间为准。
附件：1.医疗器械注册申报资料电子目录
2.体外诊断试剂注册申报资料电子目录
附件1
医疗器械注册申报资料电子目录
	适用情况：R-必须提交、CR-适用时提交、NR-不需提交

	RPS
目录
	标题
	适用情况
	资料要求

	第1章——地区性管理信息

	CH1.01
	申报说明函
	NR
	

	CH1.02
	申报资料目录
	R
	注册申报资料应有所提交资料目录，包括申报资料的一级和二级标题。每项二级标题对应的资料应单独编制页码。列明CR目录的适用情况。

	CH1.03
	术语/缩写词列表
	NR
	

	CH1.04
	申请表/管理信息
	R
	按照申请表要求填写。

	CH1.05
	器械列表
	NR
	

	CH1.06
	质量管理体系、全面质量体系或其他注册证书
	R
	境内申请人应提交企业营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件。
境外申请人应提交符合注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械质量管理体系要求或者通过其他质量管理体系认证的证明文件。
申请人按照《创新医疗器械特别审批程序审批》的医疗器械申请注册时，应当提交创新医疗器械特别审批申请审查通知单，样品委托其他企业生产的，应当提供受托企业生产许可证和委托协议。生产许可证生产范围应涵盖申报产品类别。

	CH1.07
	自由销售
证书/上市证明文件
	R
	境外申请人应提交：
1.申请人注册地或生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的允许产品上市销售的证明文件。
2.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人需要提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。

	CH1.08
	用户收费
	NR
	

	CH1.09
	申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录
	CR
	例如：创新医疗器械和优先审批医疗器械《沟通交流会议纪要》。

	CH1.10
	接受审查清单
	NR
	

	CH1.11
	符合性陈述/认证/声明
	该级标题无内容。

	CH1.11.1
	性能指标和推荐性标准
	NR
	

	CH1.11.2
	环境评价
	NR
	

	CH1.11.3
	临床试验证书
	NR
	

	CH1.11.4
	含有Rx或OTC说明的适用范围声明
	NR
	

	CH1.11.5
	真实性和准确性声明
	R
	所提交资料真实性的自我保证声明（境内产品由申请人出具，进口产品由申请人和代理人分别出具）。

	CH1.11.6
	符合性声明
	R
	申请人声明本产品符合《医疗器械注册管理办法》和相关法规的要求；声明本产品符合《医疗器械分类规则》有关分类的要求。

	CH1.12
	主文档授权信
	NR
	

	CH1.13
	代理人委托书
	R
	境外申请人在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件或者机构登记证明复印件。

	CH1.14
	其他地区性管理信息
	R
	自我声明电子版本和纸质版本不存在差异或仅存在展现形式上的差异并作相关说明，并承担相应的法律责任。

	第2章——申报产品综述资料

	CH2.1
	章节目录
	CR
	

	CH2.2
	申报综述
	R
	描述申报产品的管理类别、分类编码及名称的确定依据。

	CH2.3
	上市前申请用综述和证书
	NR
	

	CH2.4
	器械描述
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH2.4.1
	全面的器械和操作原理描述
	R
	1.对于存在多种型号规格的产品，应当明确各型号规格的区别。应当采用对比表及带有说明性文字的图片、图表，对于各种型号规格的结构组成（或配置）、功能、产品特征和运行模式、性能指标等方面加以描述。 
2.无源医疗器械
描述产品工作原理、作用机理（如适用）、结构组成（含配合使用的附件）、主要原材料，以及区别于其他同类产品的特征等内容；必要时提供图示说明。
3.有源医疗器械
描述产品工作原理、作用机理（如适用）、结构组成（含配合使用的附件）、主要功能及其组成部件（关键组件和软件）的功能，以及区别于其他同类产品的特征等内容；必要时提供图示说明。

	CH2.4.2
	器械包装描述
	R
	包装说明。有关产品包装的信息，以及与该产品一起销售的配件包装情况；对于无菌医疗器械，应当说明与灭菌方法相适应的最初包装的信息。

	CH2.4.3
	器械研发历程
	R
	参考的同类产品或前代产品应当提供同类产品（国内外已上市）或前代产品（如有）的信息，阐述申请注册产品的研发背景和目的。对于同类产品，应当说明选择其作为研发参考的原因。

	CH2.4.4
	与相似和/或前几代器械的参考和比较
	R
	列表比较说明产品与参考产品（同类产品或前代产品）在工作原理、结构组成、制造材料、性能指标、作用方式（如植入、介入），以及适用范围等方面的异同。

	CH2.4.5
	实质性等同讨论
	NR
	

	CH2.5
	适用范围和/或预期用途及禁忌症
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH2.5.1
	预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围
	R
	1.适用范围：应当明确产品所提供的治疗、诊断等符合《医疗器械监督管理条例》第七十六条定义的目的，并可描述其适用的医疗阶段（如治疗后的监测、康复等）；明确目标用户及其操作该产品应当具备的技能/知识/培训；说明产品是一次性使用还是重复使用；说明预期与其组合使用的器械。
2.适用人群：目标患者人群的信息（如成人、儿童或新生儿），患者选择标准的信息，以及使用过程中需要监测的参数、考虑的因素。

	CH2.5.2
	预期使用
环境/安装
要求
	R
	预期使用环境：该产品预期使用的地点如医疗机构、实验室、救护车、家庭等，以及可能会影响其安全性和有效性的环境条件（如，温度、湿度、功率、压力、移动等）。

	CH2.5.3
	儿童使用
	CR
	

	CH2.5.4
	使用禁忌症
	R
	禁忌症：如适用，应当明确说明该器械不适宜应用的某些疾病、情况或特定的人群（如儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女、肝肾功能不全者）。

	CH2.6
	全球上市历程
	该级标题无内容。

	CH2.6.1
	全球上市历程
	CR
	在所有国家和地区的产品市场情况说明。

	CH2.6.2
	全球不良
事件/事故报告和召回
	CR
	医疗器械不良事件汇总分析评价报告，报告应对本产品上市后发生的可疑不良事件列表、说明在每一种情况下生产企业采取的处理和解决方案。对上述不良事件进行分析评价，阐明不良事件发生的原因并对其安全性、有效性的影响予以说明。

	CH2.6.3
	销售、不良事件及召回率
	CR
	如上市后发生了召回，应当说明召回原因、过程和处理结果。

	CH2.6.4
	评估/检查报告
	NR
	

	CH2.7
	其他申报综述信息
	CR
	其他需说明的内容。对于已获得批准的部件或配合使用的附件，应当提供批准文号和批准文件复印件；预期与其他医疗器械或通用产品组合使用的应当提供说明；应当说明系统各组合医疗器械间存在的物理、电气等连接方式。

	第3章——非临床研究资料

	CH3.1
	章节目录
	CR
	

	CH3.2
	风险管理
	R
	产品风险分析资料
    产品风险分析资料是对产品的风险管理过程及其评审的结果予以记录所形成的资料。应当提供对于每项已判定危害的下列各个过程的可追溯性：
（一）风险分析：包括医疗器械适用范围和与安全性有关特征的判定、危害的判定、估计每个危害处境的风险。
（二）风险评价：对于每个已判定的危害处境，评价和决定是否需要降低风险。
（三）风险控制措施的实施和验证结果，必要时应当引用检测和评价性报告，如医用电气安全、生物学评价等。
（四）任何一个或多个剩余风险的可接受性评定。

	CH3.3
	安全有效性基本要求（EP）清单
	R
	医疗器械安全有效基本要求清单
    说明产品符合《医疗器械安全有效基本要求清单》 （见附件8）各项适用要求所采用的方法，以及证明其符合性的文件。对于《医疗器械安全有效基本要求清单》中不适用的各项要求，应当说明其理由。
    对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置；对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。

	CH3.4
	标准
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH3.4.1
	标准列表
	R
	产品技术要求
    医疗器械产品技术要求应当按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的规定编制。产品技术要求一式两份，并提交两份产品技术要求文本完全一致的声明。

	CH3.4.2
	符合性
声明和/或
认证
	R
	符合性声明
    声明本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。
产品注册检验报告
    提供具有医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的注册检验报告和预评价意见。

	CH3.5
	非临床研究
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH3.5.01
	物理和机械性能
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。
应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

	CH3.5.01.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.01.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.01.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.01.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.02
	化学/材料表征
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。
应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

	CH3.5.02.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.02.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.02.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.02.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.03
	电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。
应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

	CH3.5.03.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.03.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.03.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.03.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.04
	辐射安全
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。
应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

	CH3.5.04.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.04.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.04.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.04.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.05
	独立软件/软件组件
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。
含有软件的产品，应当提供一份单独的医疗器械软件描述文档，内容包括基本信息、实现过程和核心算法，详尽程度取决于软件的安全性级别和复杂程度。同时，应当出具关于软件版本命名规则的声明，明确软件版本的全部字段及字段含义，确定软件的完整版本和发行所用的标识版本。

	CH3.5.05.01
	独立软件/软件组件描述
	CR
	

	CH3.5.05.02
	危害分析
	CR
	

	CH3.5.05.03
	软件要求规范
	CR
	

	CH3.5.05.04
	体系结构图
	CR
	

	CH3.5.05.05
	软件设计规范
	CR
	

	CH3.5.05.06
	可追溯性分析
	CR
	

	CH3.5.05.07
	软件生存周期过程描述
	CR
	

	CH3.5.05.08
	软件验证与确认
	CR
	

	CH3.5.05.08.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.05.08.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.05.08.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.05.08.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.05.09
	版本更新历史
	CR
	

	CH3.5.05.10
	剩余缺陷（错误、故障）
	CR
	

	CH3.5.05.11
	网络安全
	CR
	

	CH3.5.05.12
	互操作性
	CR
	

	CH3.5.06
	生物相容性和毒理学评价
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的生物相容性评价研究资料。
生物相容性评价研究
    应对成品中与患者和使用者直接或间接接触的材料的生物相容性进行评价。
    生物相容性评价研究资料应当包括：
1.生物相容性评价的依据和方法。
2.产品所用材料的描述及与人体接触的性质。
3.实施或豁免生物学试验的理由和论证。
4.对于现有数据或试验结果的评价。

	CH3.5.06.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.06.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.06.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.06.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.07
	非材料介导的热原
	CR
	

	CH3.5.07.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.07.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.07.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.07.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.08
	生物来源（人类/动物）材料的安全性
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的生物安全性研究资料。
生物安全性研究
    对于含有同种异体材料、动物源性材料或生物活性物质等具有生物安全风险类产品，应当提供相关材料及生物活性物质的生物安全性研究资料。包括说明组织、细胞和材料的获取、加工、保存、测试和处理过程；阐述来源（包括捐献者筛选细节），并描述生产过程中对病毒、其他病原体及免疫源性物质去除或灭活方法的验证试验；工艺验证的简要总结。

	CH3.5.08.1
	证书/认证
	NR
	

	CH3.5.08.2
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.08.2.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.08.2.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.08.2.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.09
	灭菌确认
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH3.5.09.1
	最终使用者灭菌
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。
终端用户灭菌：应当明确推荐的灭菌工艺（方法和参数）及所推荐的灭菌方法确定的依据；对可耐受两次或多次灭菌的产品，应当提供产品相关推荐的灭菌方法耐受性的研究资料。

	CH3.5.09.1.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.09.1.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.09.1.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.09.1.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.09.2
	生产企业灭菌
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。
生产企业灭菌：应明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告。

	CH3.5.09.2.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.09.2.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.09.2.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.09.2.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.09.3
	残留毒性
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。
残留毒性：如灭菌使用的方法容易出现残留，应当明确残留物信息及采取的处理方法，并提供研究资料。

	CH3.5.09.3.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.09.3.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.09.3.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.09.3.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.09.4
	清洁和消毒确认
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。
终端用户消毒：应当明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据。

	CH3.5.09.4.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.09.4.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.09.4.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.09.4.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.09.5
	一次性器械再处理确认
	CR
	

	CH3.5.09.5.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.09.5.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.09.5.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.09.5.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.10
	动物试验
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床前动物试验研究资料。
    临床前动物试验研究资料包括动物试验研究的目的、结果及记录。

	CH3.5.10.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.10.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.10.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.10.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.5.11
	可用性/人为因素
	CR
	

	CH3.5.11.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.5.11.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.5.11.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.5.11.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.6
	非临床研究文献
	CR
	

	CH3.7
	货架寿命和包装验证
	R
	产品有效期和包装研究

	CH3.7.1
	产品稳定性
	CR
	有效期的确定：如适用，应当提供产品有效期的验证报告。

	CH3.7.1.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.7.1.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.7.1.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.7.1.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.7.2
	包装验证
	CR
	1.对于有限次重复使用的医疗器械，应当提供使用次数验证资料。
2.包装及包装完整性：在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。

	CH3.7.2.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.7.2.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.7.2.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.7.2.1.3
	统计数据
	CR
	

	CH3.8
	其他非临床证据
	CR
	

	CH3.8.1
	[研究描述、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH3.8.1.1
	总结
	CR
	

	CH3.8.1.2
	完整报告
	CR
	

	CH3.8.1.3
	统计数据
	CR
	

	第4章——临床研究资料

	CH4.1
	章节目录
	CR
	

	CH4.2
	临床证据
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH4.2.1
	临床评价报告
	CR
	七、临床评价资料
    按照相应规定提交临床评价资料。列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》产品的临床评价、通过同品种医疗器械临床试验或临床使用获得的数据进行分析评价应符合《医疗器械临床评价技术指导原则》的要求。

	CH4.2.2
	器械临床试验
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床试验资料。

	CH4.2.2.1
	[试验描述、方案编号、起始日期]
	CR
	

	CH4.2.2.1.1
	临床试验概要
	CR
	

	CH4.2.2.1.2
	临床试验报告
	CR
	

	CH4.2.2.1.3
	临床试验数据
	CR
	

	CH4.2.3
	临床文献综述和其他合理的已知信息
	CR
	

	CH4.3
	伦理委员会批准的相关文件
	CR
	伦理委员会同意临床试验开展的书面意见、知情同意书、临床试验方案。

	CH4.4
	临床试验地点和伦理委员会联系信息
	CR
	

	CH4.5
	其他临床证据
	CR
	进口医疗器械应提供境外政府医疗器械主管部门批准该产品上市时的临床评价资料。

	CH4.5.1
	[研究介绍、研究编号、起始日期]
	CR
	

	CH4.5.1.1
	总结
	CR
	

	CH4.5.1.2
	完整报告
	该级标题无内容。根据产品
	

	CH4.5.1.3
	统计数据
	CR
	

	第5章——说明书、标签和宣传材料

	CH5.01
	章节目录
	CR
	

	CH5.02
	产品/包装标签
	R
	应当符合相关法规要求。

	CH5.03
	包装说明/使用说明书
	R
	应当符合相关法规要求。

	CH5.04
	电子说明书
	CR
	

	CH5.05
	医生说明书
	CR
	

	CH5.06
	患者说明书
	CR
	

	CH5.07
	技术人员/操作人员手册
	CR
	

	CH5.08
	患者文件
标贴/卡和植入登记卡
	CR
	

	CH5.09
	产品宣传册
	CR
	

	CH5.10
	其他说明书标签及宣传材料
	CR
	

	第6A章——质量管理体系程序

	CH6A.1
	申请综述函
	CR
	

	CH6A.2
	章节目录
	CR
	

	CH6A.3
	监管信息
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH6A.3.1
	产品描述信息
	R
	生产制造信息
    1.无源医疗器械
    应当明确产品生产加工工艺，注明关键工艺和特殊工艺，并说明其过程控制点。明确生产过程中各种加工助剂的使用情况及对杂质（如残留单体、小分子残留物等）的控制情况。
    2.有源医疗器械
    应当明确产品生产工艺过程，可采用流程图的形式，并说明其过程控制点。

	CH6A.3.2
	一般生产信息
	R
	（三）生产场地
    有多个研制、生产场地，应当概述每个研制、生产场地的实际情况。

	CH6A.3.3
	要求的表格
	CR
	与上市前审查过程中质量管理体系相关的地区特定表格。

	CH6A.4
	质量管理体系程序
	CR
	用于建立和维护质量管理体系的概括性的质量管理体系程序，例如质量手册、质量方针、质量目标和文件及记录控制。
ISO 13485 要素–为了满足条款4而制定的SOP

	CH6A.5
	管理责任程序
	CR
	用于阐述质量方针、策划、职责/权限/沟通和管理评审来文件化管理承诺，以建立和保持QMS的程序。
ISO 13485 要素–为了实施条款5而制定的SOP

	CH6A.6
	资源管理程序
	CR
	用于证明资源提供充分，包括人力资源，基础设施和工作环境，以实施和保持QMS的程序。
ISO 13485 要素–为了实施条款6而制定的SOP

	CH6A.7
	产品实现程序
	CR
	概括性的产品实现程序，比如那些说明策划和客户相关过程的程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.1和7.2而制定的SOP

	CH6A.7.1
	设计和开发程序
	CR
	用于记录自项目初始至转产的整个过程中有关器械设计的系统的和受控的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.3而制定的SOP

	CH6A.7.2
	采购程序
	CR
	关于采购产品/服务，符合已制定的质量和/或产品技术参数的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.4而制定的SOP

	CH6A.7.3
	生产和服务控制程序
	CR
	关于在受控条件下，完成生产和服务活动的文件化程序。这些SOP阐述诸如产品的清洁和污染的控制；安装和服务活动；过程的确认；标识和可追溯性等问题。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.5而制定的SOP

	CH6A.7.4
	监视和测量装置控制程序
	CR
	关于在QMS运行过程中所使用的监视和测量设备已受控并持续符合已建立之要求的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.6而制定的SOP

	CH6A.8
	QMS测量、分析和改进程序
	CR
	关于如何监视、测量、分析和改进以确保产品和QMS的符合性，并保持QMS有效性的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施条款8而制定的SOP

	CH6A.9
	其他质量体系程序
	CR
	对于不适用于本章的所有其他标题，但对于本提交报告较为重要的其他信息，适用于本标题。

	第6B章——申报器械的质量管理体系信息

	CH6B.1
	章节目录
	CR
	

	CH6B.2
	质量管理体系信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的用于建立和维护质量管理体系的概括性的质量管理体系的程序，例如质量手册、质量方针、质量目标和文件及记录控制。
ISO 13485 要素–为实施条款4而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.3
	管理责任信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的管理职责程序的实施特定。
ISO 13485 要素–为实施条款5而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.4
	资源管理信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的资源管理程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施条款6而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.5
	申报器械的质量计划
	CR
	

	CH6B.6
	产品实现信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的概括性产品实现程序的实施特定。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.1和7.2而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.6.1
	设计和开发信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的设计和开发程序的实施。
注：信息来源为设计和开发记录（如DHF－设计历史文件）。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.3而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.6.2
	采购信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的采购程序的实施。

ISO 13485 要素–为实施子条款7.4而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.6.3
	生产和服务控制信息
	CR
	ISO 13485要素–为实施子条款7.5而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.6.4
	监视和测量装置控制信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的监视和测量装置的控制程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.6而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.7
	QMS测量、分析和改进信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的QMS测量、分析和改进程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施条款8而建立的针对受试器械特的文件

	CH6B.8
	申报器械的其他质量体系程序信息
	CR
	对于不适用于本章的所有其他标题，但对于本提交报告较为重要的其他信息，适用于本标题。


备注：1.境外申请人提供的原文资料目录由eRPS系统自动生成，此处省略。
2.此附件目录基于首次注册类型，注册变更、延续注册、第三类高风险医疗器械审批的电子目录参照此目录自动生成，此处省略。
附件2
体外诊断试剂注册申报资料电子目录
	适用情况：R-必须提交、CR-适用时提交、NR-不需提交

	RPS目录
	标题
	是否适用
	资料要求

	第1章——地区性管理信息　

	CH1.01
	申报说明函
	NR
	　

	CH1.02
	申报资料目录
	R
	申报资料应有所提交资料目录，包括申报资料的一级和二级标题。每项二级标题对应的资料应当单独编制页码。列明CR目录的适用情况。

	CH1.03
	术语/缩写词列表
	NR
	　

	CH1.04
	申请表/管理信息
	R
	按照申请表要求填写。

	CH1.05
	器械列表
	NR
	无

	CH1.06
	质量管理体系、全面质量体系或其他注册证书
	R
	境内申请人应提交企业营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件。
境外申请人应提交符合注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械质量管理体系要求或者通过其他质量管理体系认证的证明文件。
申请人按照《创新医疗器械特别审批程序审批》的医疗器械申请注册时，应当提交创新医疗器械特别审批申请审查通知单，样品委托其他企业生产的，应当提供受托企业生产许可证和委托协议。生产许可证生产范围应涵盖申报产品类别。

	CH1.07
	自由销售证书/上市证明文件
	R
	境外申请人应提交： 
1.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）医疗器械主管部门出具的允许产品上市销售的证明文件和可以合法生产申报产品的资格证明文件，如该证明文件中有产品类别描述，其类别应当覆盖申报产品。
2.申请人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人需要提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。

	CH1.08
	用户收费
	NR
	　

	CH1.09
	申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录
	CR
	例如：创新医疗器械和优先审批医疗器械《沟通交流会议纪要》

	CH1.10
	接受审查清单
	NR
	　

	CH1.11
	符合性陈述/认证/声明
	该级标题无内容。

	CH1.11.1
	性能指标和推荐性标准
	NR
	　

	CH1.11.2
	环境评价
	NR
	　

	CH1.11.3
	临床试验证书
	NR
	　

	CH1.11.4
	含有处方药或非处方药说明的适用范围声明
	NR
	　

	CH1.11.5
	真实性和准确性声明
	R
	所提交资料真实性的自我保证声明（境内产品由申请人出具，进口产品由申请人和代理人分别出具）

	CH1.11.6
	符合性声明
	R
	申请人声明本产品符合《体外诊断试剂注册管理办法》和相关法规的要求；声明本产品的类别符合《体外诊断试剂注册管理办法》和《体外诊断试剂分类子目录》的要求

	CH1.12
	主文档授权信
	NR
	　

	CH1.13
	代理人委托书
	R
	境外申请人在中国境内指定代理人的委托书、代理人承诺书及营业执照副本复印件或者机构登记证明副本复印件。

	CH1.14
	其他地区性管理信息
	R
	自我声明电子版本和纸质版本不存在差异或仅存在展现形式上的差异并作相关说明，并承担相应的法律责任

	第2章——申报产品综述资料

	CH2.1
	章节目录
	CR
	　

	CH2.2
	申报综述
	CR
	描述申报产品的管理类别、分类编码及名称的确定依据。

	CH2.3
	上市前申请用综述和证书
	NR
	　

	CH2.4
	器械描述
	该级标题无内容。

	CH2.4.1
	全面的器械和操作原理描述
	R
	产品描述。描述产品所采用的技术原理，主要原材料的来源及制备方法，主要生产工艺过程，质控品、校准品的制备方法及溯源（定值）情况。

	CH2.4.2
	材料性能
	R
	有关生物安全性方面说明。由于体外诊断试剂中的主要原材料可能是由各种动物、病原体、人源的组织和体液等生物材料经处理或者添加某些物质制备而成，人源性材料须对有关传染病（HIV、HBV、HCV等）病原体检测予以说明，并提供相关的证明文件。其他动物源及微生物来源的材料，应当提供相应的说明文件，证明其在产品运输、使用过程中对使用者和环境是安全的，并对上述原材料所采用的灭活等试验方法予以说明。

	CH2.4.3
	器械包装描述
	NR
	　

	CH2.4.4
	器械研发历程
	R
	有关产品主要研究结果的总结和评价。

	CH2.4.5
	与相似和/或前几代器械的参考和比较
	R
	包括同类产品在国内外批准上市的情况。相关产品所采用的技术方法及临床应用情况，申请注册产品与国内外同类产品的异同等。对于新研制的体外诊断试剂产品，需要提供被测物与预期适用的临床适应症之间关系的文献资料

	CH2.4.6
	实质性等同讨论
	NR
	　

	CH2.5
	适用范围和/或预期用途及禁忌症
	该级标题无内容。

	CH2.5.1
	预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围
	R
	产品预期用途。描述产品的预期用途，与预期用途相关的临床适应症背景情况，如临床适应症的发生率、易感人群等，相关的临床或实验室诊断方法等。

	CH2.5.2
	预期使用环境/安装要求
	NR
	　

	CH2.5.3
	儿童使用
	NR
	　

	CH2.5.4
	使用禁忌症
	NR
	　

	CH2.6
	全球上市历程
	该级标题无内容。

	CH2.6.1
	全球上市历程
	CR
	

	CH2.6.2
	全球不良事件/事故报告和召回
	CR
	　

	CH2.6.3
	销售、不良事件及召回率
	CR
	　

	CH2.6.4
	评估/检查报告
	NR
	　

	CH2.7
	其他申报综述信息
	CR
	　

	第3章——非临床研究资料

	CH3.1
	章节目录
	CR
	　

	CH3.2
	风险管理
	R
	对体外诊断试剂产品寿命周期的各个环节，从预期用途、可能的使用错误、与安全性有关的特征、已知和可预见的危害等方面的判定以及对患者风险的估计进行风险分析、风险评价和相应的风险控制基础上，形成风险管理报告。应当符合相关行业标准的要求。

	CH3.3
	安全有效基本要求（EP）清单
	NR
	　

	CH3.4
	标准
	该级标题无内容。

	CH3.4.1
	标准列表（产品技术要求）
	R
	产品技术要求
申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下，根据申请人产品研制、前期临床评价等结果，依据国家标准、行业标准及有关文献，按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的有关要求，编写产品技术要求，内容主要包含产品性能指标和检验方法。第三类产品技术要求中还应当以附录形式明确主要原材料、生产工艺及半成品要求。
    进口产品的产品技术要求应当包括英文版和中文版，英文版应当由申请人签章，中文版由申请人或其代理人签章。中文版产品技术要求一式两份，并提交两份产品技术要求文本完全一致的声明。

	CH3.4.2
	符合性声明和/或认证（注册检验报告）
	R
	符合性声明
声明本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。
产品注册检验报告
具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的注册检验报告和产品技术要求预评价意见。有国家标准品、参考品的产品，应当使用国家标准品、参考品进行注册检验，并符合相关要求。

	CH3.5
	分析性能
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH3.5.01
	样本稳定性
	R
	　

	CH3.5.01.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.01.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.01.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.01.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.02
	样本确认
	R
	　

	CH3.5.02.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.02.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.02.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.02.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.03
	校准品的量值溯源和质控品定值
	R
	1.校准品应当提交完整的溯源性文件。
2.质控品应当提交在所有适用机型上进行的定值资料。

	CH3.5.03.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.03.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.03.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.03.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.04
	测量准确度
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH3.5.04.1
	正确度
	R
	　

	CH3.5.04.1.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.04.1.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.04.1.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.04.1.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.04.2
	精密度（重复性和重现性）
	R
	　

	CH3.5.04.2.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.04.2.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.04.2.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.04.2.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.05
	分析灵敏度
	R
	　

	CH3.5.05.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.05.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.05.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.05.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.06
	分析特异性
	R
	　

	CH3.5.06.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.06.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.06.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.06.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.07
	高剂量钩状效应
	CR
	　

	CH3.5.07.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.07.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.07.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.07.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.08
	测量范围
	CR
	　

	CH3.5.08.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.08.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.08.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.08.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.09
	参考值的确认
	R
	应当详细说明阳性判断值或参考区间确定的方法或依据，说明确定阳性判断值或者参考区间所采用的样本来源，并提供阳性判断值或参考区间确定的详细试验资料及总结。
校准品和质控品不需要提交阳性判断值或参考区间确定资料。

	CH3.5.09.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.09.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.09.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.09.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.5.10
	反应体系确认
	R
	三类产品需提交：
反应体系包括样本采集及处理、样本要求、样本用量、试剂用量、反应条件、校准方法（如有）、质控方法等

	CH3.5.10.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.5.10.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.5.10.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.5.10.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.6
	其他研究
	CR
	该级标题无内容。

	CH3.6.1
	电气系统：安全性、机械和环境保护以及电磁兼容性
	NR
	　

	CH3.6.1.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	NR
	　

	CH3.6.1.1.1
	总结
	NR
	　

	CH3.6.1.1.2
	完整报告
	NR
	　

	CH3.6.1.1.3
	统计数据
	NR
	　

	CH3.6.2
	独立软件/软件组件
	NR
	　

	CH3.6.2.01
	独立软件/软件组件描述
	NR
	　

	CH3.6.2.02
	危害分析
	NR
	　

	CH3.6.2.03
	软件要求规范
	NR
	　

	CH3.6.2.04
	体系结构图
	NR
	　

	CH3.6.2.05
	软件设计规范
	NR
	　

	CH3.6.2.06
	可追溯性分析
	NR
	　

	CH3.6.2.07
	软件生存周期过程描述
	NR
	　

	CH3.6.2.08
	软件验证与确认
	NR
	　

	CH3.6.2.08.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	NR
	　

	CH3.6.2.08.1.1
	总结
	NR
	　

	CH3.6.2.08.1.2
	完整报告
	NR
	　

	CH3.6.2.08.1.3
	统计数据
	NR
	　

	CH3.6.2.09
	版本更新历史
	NR
	　

	CH3.6.2.10
	剩余缺陷（错误、故障）
	NR
	　

	CH3.6.2.11
	网络安全
	NR
	　

	CH3.6.2.12
	交操作性
	NR
	　

	CH3.6.3
	清洁和消毒验证
	NR
	　

	CH3.6.3.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	NR
	　

	CH3.6.3.1.1
	总结
	NR
	　

	CH3.6.3.1.2
	完整报告
	NR
	　

	CH3.6.3.1.3
	统计数据
	NR
	　

	CH3.6.4
	可用性/人为因素
	CR
	　

	CH3.6.4.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.6.4.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.6.4.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.6.4.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.6.5
	IVD稳定性
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。
包括至少三批样品在实际储存条件下保存至成品有效期后的实时稳定性研究资料，并应当充分考虑产品在储存、运输和使用过程中的不利条件，进行相应的稳定性研究。应当详细说明稳定性研究方法的确定依据及具体试验方法、过程

	CH3.6.5.1
	货架有效期内稳定性
	R
	　

	CH3.6.5.1.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.6.5.1.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.6.5.1.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.6.5.1.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.6.5.2
	使用稳定性
	R
	　

	CH3.6.5.2.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.6.5.2.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.6.5.2.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.6.5.2.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.6.5.3
	运输稳定性
	R
	　

	CH3.6.5.3.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.6.5.3.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.6.5.3.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.6.5.3.1.3
	统计数据
	CR
	　

	CH3.7
	分析性能和其他文献资料
	CR
	　

	CH3.8
	其他证据
	CR
	　

	CH3.8.1
	[研究说明、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH3.8.1.1
	总结
	CR
	　

	CH3.8.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH3.8.1.3
	统计数据
	CR
	　

	第4章——临床研究资料

	CH4.1
	章节目录
	CR
	　

	CH4.2
	临床证据
	该级标题无内容，在下级标题中提交资料。

	CH4.2.1
	参考值/参考区间
	NR
	　

	CH4.2.2
	临床评价报告
	CR
	国家食品药品监督管理总局发布的免于进行临床试验的体外诊断试剂目录中的产品，应当提交相应的临床评价资料。依据相应指导原则（《免于进行临床试验的体外诊断试剂临床评价资料基本要求（试行）》），通过对涵盖预期用途及干扰因素的临床样本的评估、综合文献资料、临床经验数据等产品安全性和有效性数据，对体外诊断试剂的临床性能进行的评价资料，以及所使用临床样本的来源信息。

	CH4.2.3
	器械临床试验
	CR
	根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床试验资料。

	CH4.2.3.1
	[试验描述、方案编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH4.2.3.1.1
	临床试验概要
	CR
	　

	CH4.2.3.1.2
	临床试验报告
	CR
	1.各临床试验机构的临床试验报告：各临床试验机构的试验报告应由临床试验机构签章；报告封面包括试验用体外诊断试剂的通用名称、试验开始日期、试验完成日期、主要研究者（签名）、试验机构（盖章）、统计学负责人签名及单位（盖章）、申请人（盖章）、申请人的联系人及联系方式、报告日期、原始资料保存地点。
2.对所有临床试验结果的总结报告：总结报告由临床试验机构的牵头单位或者申请人完成，封面内容与各临床试验机构的临床试验报告的封面内容相同。

	CH4.2.3.1.3
	临床试验数据
	CR
	临床试验报告附件：临床试验的详细资料，包括临床试验中所采用的其他试验方法或者其他诊断试剂产品的基本信息，如试验方法、诊断试剂产品来源、产品说明书及注册批准情况，临床试验中所有试验数据（需由临床试验操作者、复核者签字，临床试验机构盖章），主要参考文献，主要研究者简历，以及申请人需要说明的其他情况等

	CH4.2.4
	临床文献综述和其他合理的已知信息
	CR
	　

	CH4.3
	伦理委员会批准的相关文件
	CR
	伦理委员会同意临床试验开展的书面意见、知情同意书、临床试验方案：由各承担临床试验的主要研究者签名、临床试验机构盖章、统计学负责人签名及单位盖章、申请人盖章。

	CH4.4
	临床试验地点和伦理委员会联系信息
	NR
	——

	CH4.5
	其他临床证据
	CR
	进口产品还应当提交在境外完成的临床试验资料或境外临床使用情况的总结报告

	CH4.5.1
	[研究介绍、研究编号、起始日期、完成日期]
	CR
	　

	CH4.5.1.1
	总结
	CR
	　

	CH4.5.1.2
	完整报告
	CR
	　

	CH4.5.1.3
	统计数据
	CR
	　

	第5章——说明书、标签和宣传材料

	CH5.1
	章节目录
	CR
	　

	CH5.2
	产品/包装标签
	R
	应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。
产品外包装上的标签必须包括产品通用名称、申请人名称、生产地址、产品批号、注意事项、储存条件及有效期等。
对于体外诊断试剂产品中的各种组分如校准品、质控品、清洗液等，其标签上必须标注该组分的中文名称和批号。如同批号产品、不同批号的各种组分不能替换，则既要注明产品批号，也要注明各种组分的批号。
进口产品应当提交境外政府主管部门批准或者认可的标签及其中文译本，并依据上述要求提交中文标签样稿。

	CH5.3
	包装说明/使用说明书
	R
	对于境内产品，申请人应当按照《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的有关要求，并参考有关技术指导原则编写产品说明书。
对于进口产品，申请人应当提交境外政府主管部门批准或者认可的说明书原文及其中文译本，由代理人按照《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求，并参考有关技术指导原则编写在中国境内使用的产品说明书。
按照指导原则编写的产品说明书应当提交一式两份，并提交两份产品说明书文本完全一致的声明

	CH5.4
	电子说明书
	CR
	　

	CH5.5
	患者说明书
	CR
	　

	CH5.6
	技术人员/操作人员手册
	CR
	　

	CH5.7
	产品宣传册
	CR
	　

	CH5.8
	其他说明书标签及宣传材料
	CR
	　

	第6A章——质量管理体系程序

	CH6A.1
	申请综述函
	CR
	　

	CH6A.2
	章节目录
	CR
	　

	CH6A.3
	监管信息
	CR
	　

	CH6A.3.1
	产品描述信息
	CR
	　

	CH6A.3.2
	一般生产信息
	CR
	　

	CH6A.3.3
	要求的表格
	CR
	与上市前审查过程中质量管理体系相关的地区特定表格。

	CH6A.4
	质量管理体系程序
	CR
	用于建立和维护质量管理体系的概括性的质量管理体系程序，例如质量手册、质量方针、质量目标和文件及记录控制。
ISO 13485 要素–为了满足条款4而制定的SOP

	CH6A.5
	管理职责程序
	CR
	用于阐述质量方针、策划、职责/权限/沟通和管理评审来文件化管理承诺，以建立和保持QMS的程序。
ISO 13485 要素–为了实施条款5而制定的SOP

	CH6A.6
	资源管理程序
	CR
	用于证明资源提供充分，包括人力资源，基础设施和工作环境，以实施和保持QMS的程序。
ISO 13485 要素–为了实施条款6而制定的SOP

	CH6A.7
	产品实现程序
	CR
	概括性的产品实现程序，比如那些说明策划和客户相关过程的程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.1和7.2而制定的SOP

	CH6A.7.1
	设计和开发程序
	CR
	用于记录自项目初始至转产的整个过程中有关器械设计的系统的和受控的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.3而制定的SOP

	CH6A.7.2
	采购程序
	CR
	关于采购产品/服务，符合已制定的质量和/或产品技术参数的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.4而制定的SOP

	CH6A.7.3
	生产和服务控制程序
	CR
	关于在受控条件下，完成生产和服务活动的文件化程序。这些SOP阐述诸如产品的清洁和污染的控制；安装和服务活动；过程的确认；标识和可追溯性等问题。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.5而制定的SOP

	CH6A.7.4
	监视和测量装置控制程序
	CR
	关于在QMS运行过程中所使用的监视和测量设备已受控并持续符合已建立之要求的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.6而制定的SOP

	CH6A.8
	QMS测量、分析和改进程序
	CR
	关于如何监视、测量、分析和改进以确保产品和QMS的符合性，并保持QMS有效性的文件化程序。
ISO 13485 要素–为实施条款8而制定的SOP

	CH6A.9
	其他质量体系程序
	CR
	对于不适用于本章的所有其他标题，但对于本提交报告较为重要的其他信息，适用于本标题。

	第6B章——申报器械的质量管理体系信息

	CH6B.1
	章节目录
	CR
	　

	CH6B.2
	质量管理体系信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的用于建立和维护质量管理体系的概括性的质量管理体系的程序，例如质量手册、质量方针、质量目标和文件及记录控制。
ISO 13485 要素–为实施条款4而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.3
	管理职责信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的管理职责程序的实施特定。
ISO 13485 要素–为实施条款5而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.4
	资源管理信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的资源管理程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施条款6而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.5
	申报器械的质量策划
	CR
	　

	CH6B.6
	产品实现信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的概括性产品实现程序的实施特定。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.1和7.2而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.6.1
	设计和开发信息
	R
	三类产品需提交
1.主要原材料的研究资料
主要原材料研究资料包括主要反应成分、质控品、校准品等的选择、制备及其质量标准的研究资料，质控品、校准品的定值试验资料，校准品的溯源性文件等。
2.主要生产工艺的研究资料
主要生产工艺包括：工作液的配制、分装和冻干，固相载体的包被和组装，显色/发光系统等的描述及确定依据等

	CH6B.6.2
	采购信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的采购程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.4而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.6.3
	生产和服务控制信息
	R
	生产及自检记录：提供连续三批产品生产及自检记录的复印件。

	CH6B.6.4
	监视和测量装置控制信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的监视和测量装置的控制程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施子条款7.6而建立的针对受试器械的文件

	CH6B.7
	QMS测量、分析和改进信息
	CR
	针对受试器械的文件和记录均来自第6A章注明的QMS测量、分析和改进程序的实施。
ISO 13485 要素–为实施条款8而建立的针对受试器械特的文件

	CH6B.8
	申报器械的其他质量体系信息
	CR
	对于不适用于本章的所有其他标题，但对于本提交报告较为重要的其他信息，适用于本标题。


备注：1.境外申请人提供的原文资料目录由eRPS系统自动生成，此处省略。
2.此附件目录基于首次注册类型，注册变更、延续注册的电子目录参照此目录自动生成，此处省略。
—— 28 —
— 27 ——

