## 附件1

医疗器械使用单位质量监督检查频次和覆盖率

| 序号 | 监督检查频次和覆盖率 | 医疗机构类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每年不少于一次，对整改使用单位跟踪检查覆盖率要达到100%，直至整改到位。 | 三级医院；省级、市级疾病预防控制中心，专科疾病防治机构，妇幼保健机构，计划生育技术服务机构，急救中心（站）。 |
| 2 | 每两年不少于一次，对整改使用单位跟踪检查覆盖率要达到100%，直至整改到位。 | 二级医院；民营医院；县级疾病预防控制中心，专科疾病防治机构，妇幼保健机构，计划生育技术服务机构，急救中心（站）；其他医疗卫生机构（戒毒中心等）。 |
| 3 | 抽取行政区域30%以上的使用单位进行监督检查，3年内达到全覆盖。 | 一级医院、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院。 |
| 4 | 抽取行政区域25%以上的使用单位进行监督检查，4年内达到全覆盖。 | 村卫生室、诊所（医务室）。 |
| 涉及使用植入性医疗器械，第三类体外诊断试剂，需要冷链储运的体外诊断试剂，除注输、护理和防护器械的无菌医疗器械的使用单位，应增加监督检查频次、提高覆盖率。“注输、护理和防护器械”指2017版《医疗器械分类目录》子目录14中的医疗器械。 |