附件1

国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心
医疗器械补正资料通知（样表）

特别提示：

1. 根据《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法》，申请人/注册人应当在1年内按照补正资料通知的要求一次提供补充资料。申请人/注册人未按照我中心补正资料通知要求补正、补正不全或仍存在《医疗器械注册管理办法》第三十九条、《体外诊断试剂注册管理办法》第四十九条规定情形的，或者申请人逾期未提交补充资料的，此次注册申请项目将不予注册。

2. 申请人/注册人对本通知所要求补正的内容不理解或有异议，可访问我中心网站（www.cmde.org.cn）或微信公众号“中国器审”，通过技术审评咨询平台预约咨询，每个注册申报事项在收到补正资料通知的1年内有3次现场咨询机会。

3. 正式提交补充资料前，申请人/注册人可依据关于提供医疗器械技术审评补正资料预审查服务的通告(2018年第8号)和关于提供医疗器械技术审评补正资料预审查服务的补充通知，在规定时限内向我中心提出预审查申请，我中心将根据申请提供免费预审查服务，每个注册申报事项可以提出1次预审查申请。

4. 自本通知发出后，审评计时停止。

发送日期：  年  月  日

| 产品名称 |  | 受理号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申 请 人/注册人 |  |
| 住 所 |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 代 理 人 |  |
| 住 所 |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 通知内容 | 审评部意见： 1. …… 2. …… 临床部意见： 1. …… 2. …… |
| 补充资料接收时间 |  |
| 补充资料接收地址 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 中心网址：http://www.cmde.org.cn |

注：样表内容仅供参考，以实际表单内容为准。

附件2

补充资料内容说明（样表）

| 产品名称 |  | 受理号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人/ 注册人 |  |
| 代理人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 示例（供参考） 问题1．CH 1.04根据《医疗器械通用名称命名规则》，产品名称中××有误，请删除“××”的表述，并在产品技术要求、产品说明书等资料中保持一致。 回复说明：已删除“××”，将产品名称修改为“××”。请见附件1-产品技术要求，上传至“CH3.4.1 标准列表（产品技术要求）”；附件2-产品说明书，上传至“CH5.03 包装说明使用说明书”；且在产品名称修改声明中明确产品技术要求、产品说明书的修改情况、附件3-产品名称修改声明，上传至“CH××”。 问题2．CH3.5.06根据产品预期用途及申报产品与人体预期接触途径、接触时间、接触方式，因申报产品使用时与××接触，需考虑××风险，建议按照《GB/T 16886.× 医疗器械生物学评价 第×部分：××》的要求开展与暴露途径和风险相应的××研究，补充生物学评价项目。对于已完成的生物学评价项目，应明确浸提液制备方法、试验部位、剂量选择依据、选择××试验而非××试验的原因，对于放弃进行的生物学试验须提供理由和论证，并依据××年第××号公告“××”要求提供生物相容性评价研究资料。 回复说明：已按《GB/T 16886. × 医疗器械生物学评价 第×部分：××》的要求补充了各型号规格产品××生物学试验，见附件4-生物学试验报告。根据要求修改完善了生物相容性评价研究资料，阐明了选择相关生物学项目的原因、生物学试验相关信息（包括浸提液制备方法、试验部位、剂量选择依据等），详见附件5-生物相容性评价报告，附件4、5上传至“CH3.5.06 生物相容性和毒理学评价”。 …… 附件：1. 产品技术要求 2. 产品说明书 3. 产品名称修改声明 4. 生物学试验报告 5. 生物相容性评价报告 …… |
| 声 明 本申请人（或注册人）/代理人已详细阅读并完全理解《医疗器械补正资料通知》注意事项全部内容，并按要求提交补充资料。提交的补充资料内容按照通知要求内容进行了补正和修改，除补充资料说明中明确的内容，其它内容无变化。 所有资料如不符合要求或弄虚作假，愿意承担一切后果及法律责任。 申请人（或注册人）/代理人： 日期： |

注：以上表格供申请人/注册人撰写补充资料内容说明时参考使用。